附件一： 

会理市人民医院总务科排风机、灯具安装采购项目

工程量清单及报价单
公司(盖章)：          报价单位代表：         联系电话：       报价日期：           

	序号
	项目名称
	规格
	生产厂家
	质保期
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	一
	住院楼屋面排风井安装排风机

	1
	400-4P低噪音轴流风机
	1、尺寸470*470*350mm±5%          2、功/550W                      3、电压380V                     4、风量5870m3/h                 5、风压149pa                    6、噪音72Db/A
	
	
	台
	1
	
	
	

	2
	拆除百叶窗
	尺寸：950*470mm
	
	
	套
	2
	
	
	

	3
	安装电线
	铜芯线2.5MM2
	
	
	米
	45
	
	
	包括PVC穿管

	4
	计时开关
	380V款
	
	
	套
	1
	
	
	

	5
	风机支架
	4*4角钢 焊接、喷漆、软连接
	
	
	套
	1
	
	
	

	6
	风机安装后封堵
	≧0.5MM厚不锈钢
	
	
	项
	1
	
	
	

	小计：
	
	
	
	
	
	
	

	二
	地下室低压配电室安装排风机

	1
	400-2P低噪音轴流风机
	尺寸470*470*350mm  ±5%          

 2、功/1500W                     3、电压220V                     4、风量11000m3/h                5、风压320pa                    6、噪音83Db/A
	
	
	台
	4
	
	
	

	2
	风机口开孔
	1、尺寸500*500*240mm    2、四处
	
	
	项
	1
	
	
	风机安装后封堵边缘

	3
	安装铝合金纱窗
	1、尺寸600*600mm  
	
	
	个
	4
	
	
	防蚊虫

	4
	计时开关
	220V款
	
	
	套
	1
	
	
	含空开、交流接触器、表箱

	5
	安装电线
	铜芯线4MM2
	
	
	米
	120
	
	
	包括PVC穿管

	小计：
	
	
	
	
	
	
	

	三
	医技楼五楼手术室设备间安装灯具

	1
	LED灯
	20W E27
	
	
	盏
	6
	
	
	吊灯

	2
	安装电线
	铜芯线2.5MM2
	
	
	米
	100
	
	
	包括PVC穿管

	3
	灯开关
	普通开关
	
	
	个
	1
	
	
	

	小计：
	
	
	
	
	
	
	

	合计：
	
	
	
	
	
	
	

	说明：本项目为包干价，报价需包含产品费用、辅材、安装、现场清理、运费、税费等所有费用，发票类型为增税普通发票




