附件二：

总务科智能医废出入库一体机参数要求
1.基本要求：

1.1材质：厚度≧1.0mm，不锈钢材质，耐腐蚀；
1.2需高度集成一体化设计，要求智能打印机、收集信息显示屏、工控电脑属于出入库设备的组成部分。

1.3全过程只需通过扫码枪完成，防止二次交叉感染，扫码枪误码率不高于5%（100次测试下）；

1.4操作简洁，流程规范、简单；

1.5语音播报功能，入库、出库过程全程语音实时提示，具有入库人登录、医废入库、医废出库语音提醒功能，最大音量不低于60分贝，容易上手，方便提示操作人员操作；

2．出入库设备软件功能要求：

2.1 能实时对接凉山州医废在线监管平台，与医疗机构原医废收集设备系统匹配；

2.2通过4G通信系统，将医废入库、出库数据实时传送到系统监测平台，提供预警分析处理原始数据。

二、安全与售后

报价需包含设备3年运行维护服务费用；

整机质保≥ 1年（包含设备内所有零配件）；

提供免费上门安装调试、现场培训服务。



