附件一： 

会理市人民医院总务科门诊楼、医技楼公共卫生间纱窗改造项目

工程量清单及报价单
公司(盖章)：          报价单位代表：         联系电话：       报价日期：           

	序号
	项目名称
	规格
	生产厂家
	质保期
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	1
	拆除铝合金窗
	1、尺寸：每扇面积平均1.6平方米            
	
	
	扇
	20
	
	
	铝合金窗拆除后搬运至地下室堆放

	2
	安装铝合金固定铝合金纱窗
	尺寸：每扇面积平均1.6平方米   

纱窗材质（纱窗框为铝合金、纱窗为钢纱窗颜色与原铝合金窗一致）           
	
	
	扇
	20
	
	
	

	3
	安装铝合金上下推拉纱窗
	尺寸：每扇面积平均1.6平方米 

纱窗材质（纱窗框为铝合金、纱窗为钢纱窗颜色与原铝合金窗一致）            
	
	
	扇
	4
	
	
	体检科公共卫生间

	4
	拆除小便器
	小便器拆除后安装地漏
	
	
	套
	4
	
	
	体检科男公共卫生间

	
	合计：
	
	
	
	
	
	
	
	铝合金纱窗共24扇，面积共38.67平方米。

	说明：

1.所有产品及辅材须为全新合格产品，满足或优于国家现行标准。

2.供应商在施工过程中需严格遵守安全操作规程，确保施工安全性和合规性及医院财产安全，对医院现有成品进行保护，施工期间因违规操作造成的一切安全事故和损失由供应商负责。供应商需根据医院要求在指定时间内完成安装工作，且不影响医院正常运营。

3.该项目为包干价，报价须包含原铝合金窗拆除并运至地下室堆放、小便器拆除后安装地漏、安装纱窗材料费、辅助材料费、现场清理费、人工费及税费等所有费用。
4.为保证报价真实有效，欢迎供应商上门踏勘。





