附件三 ：

口腔科设备一批采购清单及参数要求

	序号
	产品名称
	参数要求
	数量
	备注

	
	牙科热牙胶充填套装
	半自动；套装标配：双充电底座、多规格一次性注射针头、隔离保护套、专用操作扳手、全套备用配件；全套无线无管线束缚，椅旁整洁；温度精准稳定，断针、充填不密合。
	1套
	

	
	牙科光固化机
	1秒极速固化，光强2500mW/cm²，广谱385-515nm，适配所有树脂、粘接剂；机身轻便，无线充电底座。
	2台
	

	
	牙科根管预备机
	配置：无线无刷弯机头、一体式根尖定位仪、高清触控屏、多模式扭矩保护、全套锉针预设程序、充电底座

用途：各类恒牙、乳牙根管预备，复杂弯曲根管塑形，术中实时监测工作长度，降低器械分离风险。
	1台
	

	
	口腔移动治疗小推车
	配置：加宽操作台面、多层耗材储物槽、360°带刹车静音万向轮、预留电源插座安装位、全套消毒置物配件，分类收纳车针、树脂、一次性耗材，实现工位灵活移动，优化椅旁护理操作，符合院感分区管理规范。
	3台
	




