附件二：

	药剂科煎药室排水管道改造项目工程量清单、报价单模板

	序号
	产品名称
	规格
	生产厂家
	质保期
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	
	热镀锌钢管
	DN80 3mm厚
	
	
	米
	4
	
	
	含刷漆、防腐处理

	
	焊弯
	DN80
	
	
	个
	3
	
	
	含焊接、刷漆

	
	防水
	
	
	
	项
	1
	
	
	含堵漏剂、防水涂料

	
	铲、刮腻子
	
	
	
	平方
	4
	
	
	药库房墙面

	
	PVC堵头
	50
	
	
	个
	1
	
	
	

	
	PVC弯头
	50
	
	
	个
	1
	
	
	

	
	防臭地漏
	
	
	
	个
	1
	
	
	

	
	安装工时费
	
	/
	
	项
	1
	
	
	含开孔、安装管道、开挖、恢复地砖、搭拆脚手架、安全措施等

	合计：
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	报价要求：报价为项目包干价，须包含镀锌钢管材料费、防水封堵、药库房墙面恢复腻子、辅助材料费、人工费(含开孔、安装管道、开挖、恢复地砖、搭拆脚手架、安全措施)及税费等所有费用。欢迎各供应商上门踏勘（费用自理）。




