附件三： 

保卫科防火门产品质量技术鉴定服务项目要求
服务内容：针对部分防火门变形问题对医院内的甲级防火门、乙级防火门、丙级防火门各抽取一道进行产品质量技术鉴定和防火性能鉴定。鉴定依据是防火门国家标准GB12955-2008中的技术标准和相关要求。主要鉴定防火门材质、材料厚度、配件、加工工艺质量、门扇质量、尺寸极限偏差、形位公差、灵活性、可靠性、抗垂直荷载性能、抗静扭曲性能、耐火性能等进行鉴定。
对供应商的资质要求：鉴定单位具备产品质量鉴定建材类资质、且可在人民法院诉讼资产网查询到。
鉴定费用须包括：检验检测费（含现场勘验）、防火门拆卸运输费、评审费、鉴定费、鉴定单位人员差旅费、税费等一切费用。
时间要求：在签订鉴定服务合同后开展鉴定工作，于合同签订后40个日历天内出具《防火门产品质量鉴定报告》。


