附件三： 

放射工作人员个人剂量监测服务项目要求
一、项目概况

1.服务期限：三年期，合同一年一签。

2.服务范围：本次个人剂量监测服务覆盖我院全体放射工作人员（含放射科、口腔科、介入导管室三个科室），各科室监测人员清单及剂量计配置如下：

	序号
	科室
	监测人数
	剂量计配置
	备注

	1
	放射科
	30人
	胸位剂量计1个
	服务期内离职/新入职人员按服务当年实际监测周期/剩余监测周期折算后根据合同单价计费。

	2
	口腔科
	8人
	胸位剂量计1个
	

	3
	介入导管室
	14人
	铅衣外胸位剂量计、铅衣内胸位剂量计、手环式剂量计各1个
	


二、服务要求
1. 监测依据

严格按照《放射工作人员职业健康管理办法》（卫生部令第55号）及《职业性外照射个人监测规范》（GBZ 128-2019）等现行有效版本规定执行。

2. 监测频次
监测频次为每年四个季度，每季度监测一次。

剂量计性能

供应商提供的剂量计应具备良好的能量响应和线性度，满足或优于国家相关质量标准。
4.异常情况响应

当单次监测结果达到或超过调查水平时，供应商须在24小时内书面通知我院，并协助进行原因排查与复测。

5.成果交付

（1）常规报告

每个监测周期结束后个工作日内，提交规范的《个人剂量监测报告》（一式两份）。

（2）年度汇总

服务年度结束后，提供各科室全科人员的年度个人剂量汇总报告及数据分析，协助医院完成《放射性同位素与射线装置安全和防护状况年度评估报告》中涉及人员剂量的部分。

6.其他要求

（1）供应商负责剂量计的往返邮寄费用，并确保每季度末至少提前一周寄送下一周期的新剂量计及对照牌，保证临床工作不间断。

（2）如遇剂量计丢失、损坏，供应商须在48小时内提供备用剂量计或安排单独监测，若剂量计丢失、损坏由医院人员保管不善导致，则费用由医院承担，反之则由供应商承担。
7.报价要求及计价方式
(1)报价要求：报价须分别列出放射科、口腔科、介入导管室的监测单价及科室合计，最后汇总项目总价。报价须包含剂量计费、往返物流费、监测费、报告编制费、税费及售后服务等全部费用。

(2)计价方式：按人·年计价，服务期内离职/新入职人员按服务当年实际监测周期/剩余监测周期折算后计费。最终结算以实际监测人数及实际监测周期为准，单价在合同期内固定不变。


