**附件三：**

**眼科手术显微镜录像系统技术参数**

1. 适配我院现用手术显微镜(品牌: LEICA 型号:M844），系统支持全高清数字影像采集功能。

2. 系统支持无线遥感控制技术，可遥感操作静态图片记录及显示模式。

3. 系统支持意外数据保护功能，可保护用户在设备意外故障发生时的重要数据。

4. 系统支持升级全触屏控制。

5. 系统支持升级在特殊波段光下的同步数据观录功能。

6. 支持自定义时间分段影像、移动外设存储实时同步写录技术。

7. 支持存储空间可升级，支持拓展大屏幕液晶同步输出多屏显示功能。

8. 色差微调功能，满足不同设备下色彩还原能力。

9. 存储数据可设定体积单元，满足不同条件下的存储优化能力。

10. 系统支持记录管理项目名称、用户信息及更多自定义文字数据。

**11. 报价时请提供录像系统详细配置清单。**