**附件三 ：**

**一次性使用无菌注射器（带针）规格要求**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **规格** | **采购数量** | **备注** |
| **1** | 一次性使用无菌注射器 带针 | 1ml 0.45\*16 | 首次采购为厂家最小发货量，后期由医学装备科耗材库房按医院实际需求批量采购。 | 挂网产品 |
| **2** | 一次性使用无菌注射器 带针 | 2ml 0.5\*20 |
| **3** | 一次性使用无菌注射器 带针 | 5ml 0.7\*30 |
| **4** | 一次性使用无菌注射器 带针 | 5ml 牙科用 0.5\*36 |
| **5** | 一次性使用无菌注射器 带针 | 10ml 0.8\*30 |
| **6** | 一次性使用无菌注射器 带针 | 20ml 1.2\*30 |
| **7** | 一次性使用无菌注射器 带针 | 50ml 1.2\*30 |
| **合计：** |  |  |  |  |