**会理县人民医院飞利浦DR（两台）维保服务**

**询价公告**

医学装备科申请购买我院两台飞利浦DR的年度维保服务（技术保），现面向社会潜在供应商进行询价，欢迎各位资证齐全、专业、经验丰富的DR维保公司参与报价，报价要求：

1. 报价方式：顺丰快递邮寄纸质报价方案及公司资质（均需加盖鲜章，公司资质仅首次报价需要）至以下地址：四川省凉山州会理县人民医院 党委办 彭老师 15729794577，**快递封面请务必注明报价项目名称，以附表一密封；**

**2、党委办彭老师仅负责收取报价单，具体询价详情请咨询：QQ 956798068（审计科 尹老师）QQ 519234962（审计科 代老师）**

3、报价期限：此询价公告发出起7天后停止接收报价；

4、维保内容及要求请见附件二；

附表一： **询价采购报价文件**

会理县人民医院

 兹报送： 飞利浦DR机年度维保 询价采购报价单一份。

报价单位（盖章）：

经办人： 电话：

报价日期： 年 月

附件二：  **维保内容及要求**

一、DR机**配置明细表：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 备案时间 |
| 1 | 医用X线摄影系统 | Digital diagnost vr | 一台 | 2014.5.28 |
| 2 | 数字化医用X线摄影系统 | 飞利浦北极星DuraDiagnostCompact | 一台 | 2011.5.26 |

1. **DR设备保养内容**

1、每月或者检查患者数量超过3000人次，进行常规巡检矫正DSI轴；

2、每三个月或者检查患者数量达到10000人次，进行常规保养，包括清理机柜灰尘，监测个控制板输入输出电压，矫正接受平板；

3、每六个月进行全设备保养，包含监测球馆损耗程度，测试系统软件。

**三、维保要求**

1、提供每年365天每天24小时电话技术支持；

2、定期巡查

1）通过定期巡查是对设备的运行情况、磨损和老化程度进行检查, 以便早发现设备存在的隐患,及时进行修理,避免或减少突发故障,减少设备故障率,提高设备使用率。

2）巡查周期：设备每月巡查一次。

3）巡查内容：设备摆放位置检查；设备外观检查；设备开机运行状态(功 能、性能、噪音等)检査：设备安全检査：使用人员操作设备情况检査，同时询问设备日常使用人员有关设备的日常使用与保养的情况,做好相关记录

3、维修响应及修复时间

1）安排专人关注该设备的运行情况，在机器发生故障后1小时后响应，若故障简单先远程诊断指导恢复故障，若需现场维修，则 24小时到位处理故障。

2）维修响应速度：应急维修1小时内响应，24小时到达现场维护；

4、另需提供修复后的跟踪服务 、制定设备预防性保养计划等。