**附件三 ：**

**耳鼻咽喉科支撑喉镜手术器械配置清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **器械名称** | **规格** | **数量** | **单位** | **备注** |
| 1 | 取鱼骨喉钳 | 左开口 | 1 | 把 |  |
| 2 | 取鱼骨喉钳 | 上开口 | 1 | 把 |  |
| 3 | 窥视管 | 大号 配内窥镜 | 1 | 把 |  |
| 4 | 窥视管 | 小号 带内窥镜 | 1 | 把 |  |
| 5 | 窥视管 | 大号 | 1 | 把 |  |
| 6 | 窥视管 | 小号 | 1 | 把 |  |
| 7 | 导光夹 | / | 1 | 把 |  |
| 8 | 支撑架 | / | 1 | 把 |  |
| 9 | 显微喉钳 | 圆口 0° 3.5mm | 1 | 把 |  |
| 10 | 显微喉钳 | 圆口 45° 3.5mm | 1 | 把 |  |
| 11 | 显微喉钳 | 卵圆口 45° 2mm | 1 | 把 |  |
| 12 | 显微喉钳 | 三角 45° 3.2mm | 1 | 把 |  |
| 13 | 显微喉钳 | 30° 4.5mm | 1 | 把 |  |
| 14 | 喉黏膜钳 | 三角抓式 45° | 1 | 把 |  |
| 15 | 喉黏膜钳 | 0° 3.5mm | 1 | 把 |  |
| 16 | 喉黏膜钳 | 45° 3.5mm | 1 | 把 |  |
| 17 | 显微喉剪 | 0° | 1 | 把 |  |
| 18 | 显微喉剪 | 45° | 1 | 把 |  |
| 19 | 显微喉剪 | 左弯 | 1 | 把 |  |
| 20 | 喉分离钳 | 分离式左弯 | 1 | 把 |  |
| 21 | 喉分离钳 | 分离式右弯 | 1 | 把 |  |
| 22 | 显微持针器 | 带锁持针0° | 1 | 把 |  |
| 23 | 打结器 | 90° 2mm | 1 | 把 |  |
| 24 | 显微喉刀 | 镰状刀 | 1 | 把 |  |
| 25 | 显微喉剥离子 | / | 1 | 把 |  |
| 26 | 吸引管 | 3.5\*230mm | 1 | 把 |  |
| 27 | 吸引管 | 3.5\*230mm | 1 | 把 |  |
| 28 | 支撑喉镜手术器 械盒 | / | 1 | 把 |  |