**附件三：**

鼻窦手术器械规格及数量

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **产品名称** | **规格** | **数量** |
| 蝶窦咬骨钳 | 椎板式 3mm | 1把 |
| 蝶窦咬骨钳 | 3.0mm 上弯 70° | 1把 |
| 蝶窦咬骨钳 | 30°3.0×170mm | 1把 |
| 耳钳 | 麦粒头 4.0mm | 2把 |
| 耳钳 | 麦粒头 45°4.0mm | 1把 |
| 显微耳钩 | 1.8mm 90° | 1支 |
| 显微耳钩 | 2.0mm 45° | 2支 |
| 耳道皮瓣刀 | 2.0mm 45° | 2支 |
| 耳道皮瓣刀 | 2.0mm 0° | 1支 |
| 耳用刀 | 三角型 3.0mm 45° | 1支 |
| 剥离器 | 1.5mm | 1支 |
| 耳用吸引管 | 1.0mm（插入式）直 | 3支 |
| 耳用吸引管 | 1.5mm（插入式）直 | 3支 |
| 耳用吸引管 | 2.0mm（插入式）直 | 3支 |
| 耳用吸引管 | 2.5mm（插入式）直 | 3支 |
| 耳用吸引管 | 3.0mm（插入式）直 | 3支 |
| 医用吸引头 | 60mm 接头（插入式） | 3支 |
| 乳突牵开器 | 活动式 三齿×三齿 钝头 | 1把 |
| 乳突牵开器 | 活动式 三齿×四齿 钝头 | 1把 |
| 耳用吸引器专用消毒盒 | 265×162×28mm | 1个 |
| 耳用显微钩针+显微刀消毒盒 | 265×162×28mm | 1个 |
| 鼻窦镜消毒盒 | 290\*80\*52 | 4个 |