附件三 ：

骨科神外烧伤科高清关节镜配套手术器械一批采购清单

| - 序号 | - 产品名称 | - 采购数量 | - 产品分类 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 关节内窥镜4mm30° | 1 | 关节镜 |  |
|  | 关节内窥镜4mm70° | 1 |  |  |
|  | 镜鞘 | 2 |  |  |
|  | 穿刺锥 | 2 |  |  |
|  | 镜头消毒盒 | 1 |  |  |
|  | 鸭嘴左弯蓝钳 | 1 | 膝关节器械 |  |
|  | 鸭嘴右弯蓝钳 | 1 |  |  |
|  | 鸭嘴直蓝钳 | 1 |  |  |
|  | 鸭嘴蓝钳头翘 | 1 |  |  |
|  | 测深尺 | 1 |  |  |
|  | 前角蓝钳左弯 | 1 |  |  |
|  | 前角蓝钳右弯 | 1 |  |  |
|  | 软骨锥20° | 1 |  |  |
|  | 软骨锥45° | 1 |  |  |
|  | 小关节钩刀 | 1 |  |  |
|  | 半月板推结剪线器 | 1 |  |  |
|  | 游离体抓钳 | 1 |  |  |
|  | 器械消毒盒 | 1 |  |  |
|  | 尖头钳（戳枪） | 1 | 肩关节器械及牵引架 |  |
|  | 抓线钳 | 2 |  |  |
|  | 组织抓钳 | 1 |  |  |
|  | 剪线器 | 1 |  |  |
|  | 骨锉剥离子 | 1 |  |  |
|  | 交换棒 | 2 |  |  |
|  | 带刻度探针（肩关节） | 1 |  |  |
|  | 推结器 | 1 |  |  |
|  | 缝合钩45°左弯 | 1 |  |  |
|  | 缝合钩45°右弯 | 1 |  |  |
|  | 缝合钩直行 | 1 |  |  |
|  | 肩关节侧卧位牵引架 | 1 |  |  |
|  | 器械消毒盒 | 1 |  |  |
|  | 探钩（肩关节） | 2 |  |  |
|  | 手术体位垫 | 1 | 手术体位垫 |  |
| - 合计： |  | 38 |  |  |