附件三 ：

微波治疗仪参数要求

1.工作频率：2450MHz。

2.微波输出功率：0-99W，连续可调。

3.时间设置：0-30分，连续可调。

4.显示方式：LED数码显示。

*5.微波理疗辐照器：圆形理疗辐照器≥Φ150mm、马鞍形理疗辐照器≥350mmX100mmX60mm。

6.无用辐射≤10/cm²；外壳辐射≤10mW/cm² ；具有过载、闭锁、误操作保护功能。

7.具有功率调整自适应功能，输出功率稳定。

8.具有功率异常实时自检功能和故障代码显示，并采用加强保护，设备一旦出现异常，设备主机面板上可显示故障状态。

9.适用范围：适用于妇科、皮肤科、口腔科、耳鼻咽喉科、肛肠科、康复理疗科、泌尿外科等表浅部位疾病及部分炎症的治疗。

10.主机采用一体化推车机柜。