附件三：远程会诊中心建设需求：

| 设备或材料名称 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 一、LED显示系统（整屏尺寸：7.68mx2.4m） |  |
| 室内P1.25全彩及配套设备（包含视频处理器、电源、配电柜、线材、控制软件、音响等） 直接交付成品，含各类配套设施及安装费用 | - 远程会诊中心面积：48㎡ - 1.像素间距（mm）≤1.25；像素密度（dot/㎡）640000；产品具备防伪标识；产品具备 logo、产品型号、条形码等防伪标志 - 2.室内壁挂，,整屏尺寸：7.68mx2.4m 3.配套壁挂音响2个 |
| 三、无线会议系统 |  |
| 无线会议系统1套（含会议主机、会议系统、无线话筒） 直接交付成品，含各类配套设施及安装费用 | 技术参数：含会议主机、会议系统、无线话筒*8 |
| 四、远程视频会议系统 |  |
| 远程视频会议系统1套（含远程会诊系统，视频终端、摄像机、交换机等、支持接入四川省远程会诊调度中心）直接交付成品，含各类配套设施及安装费用 | 支持接入四川省远程会诊调度中心 |
| 五、医生办公室远程会诊 |  |
| 55寸桌面式远程会诊终端配套远程会诊软件、麦克风 22套 | 55寸桌面式电容触控一体机 功能参数： 1.整机采用多场景自适应设计，满足内置一体机和互动查询需求; - 2.采用模块化设计方案，一体化设计，外部无可见连接线; - 3.内置≥500W宽动态摄像头; - 4.显示配置：设备尺寸≥55寸，分辨率≥3840*2160； - 5.配置：≥I5 13代处理器， 8G运行内存，256G储存。 |
| 七、中心环境改造 |  |
| 八、室内家具及装饰（参考附件：远程会诊中心设计效果图） |  |

附件：远程会诊中心设计效果图