会理市人民医院放射科设备及配套设施维保清单

| 序号 | 装置名称 | 射线装置类别 | 型号 | 生产厂家 | 设备编号 | 主要参数 | 所在场所 | 使用 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用X线摄影系统(DR) | Ⅲ类 | Digital diagnost vr | Philips Medical Systems DMC GmbH | 10000671 | 50KV,1100mA | 门诊医技楼一楼放射科DR2室 | 2011.06 |
| 2 | 数字化医用X线摄影系统(DR) | Ⅲ类 | 飞利浦北极星DuraDiagnostCompact | 飞利浦医疗苏州有限公司 | 62624583 | 150KV,1000mA | 门诊医技楼一楼放射科DR1室 | 2014.07 |
| 3 | X射线计算机断层摄影设备(64排128层CT) | Ⅲ类 | Ingenuity CT | Philips Medical Systems（Cleveland）,Inc | 320447 | 20-665mA；80KV-140KV | 门诊医技楼一楼放射科CT2室 | 2018.03 |
| 4 | 高压注射系统及附件（CT增强配套设施） | ／ | Stellant D-CE | 拜尔医疗保健公司 | 国械注进20162310018 | ／ | 门诊医技楼一楼放射科CT2室 | 2018.03 |