口腔科影像板扫描仪基础参数

一、技术参数

1.灰阶：不低于16 Bit；

2.理论分辨率：≥17 LP/mm；

3.像素尺寸：≤30μm；

4.图像扫描时间：≤15s；

5.具备不少于四种尺寸的影像板；

6.影像均匀性：＜2%。

二、功能参数

1.电脑软件端支持导出JPG、BMP、PNG、DCM至少4种图片格式；

2.电脑软件端影像处理软件具备：影像编辑、影像注释、影像反转、影像旋转、影像缩放、影像灰度、影像测量、影像修正等功能；

3.电脑端软件包含客户档案登记，复查，信息删除等功能；并对客户信息具备安全性和私密性保护处理；

4.具备IP板正反识别功能；

5.可实现手机、平板、电脑多平台阅片；

6.扫描完成后，影像数据可自动被擦除；

7.扫描仪主机与电脑间可通过USB连线进行数据传输；

8.具备打印功能。

三、主要配置

1.影像板0号、1号各1个

2.影像板2号2个

3.影像板收纳盒1个

4.电源适配器1个

5.USB数据线1根