附件二：

药剂科可移动折叠屏风参数要求

一、整体规格

1. 整体尺寸：单扇 100mm宽×2000mm高×3扇

2. 颜色：墨绿色，与患者取药等候区座椅座垫颜色保持一致。

3.板材厚度：≥32mm 密度板

4. 组合：全三折叠300mm长×200mm高

5. 整体结构：静音万向轮、可任意推移、可折叠收纳、稳固不摇晃。

二、框架材质

1. 边框材质：优质铝合金型材

2. 型材壁厚：≥0.8mm，加厚加固，不易变形

3. 表面工艺：耐消毒、耐酒精擦拭、防腐蚀

4. 连接配件：加厚防锈金属合页，开合静音、无松动、耐久不生锈，适配高频次使用。

三、面板材质

1. 基材：高密度环保板材，E0级环保标准

2. 饰面：医用抗菌防水饰面

3. 性能：耐碘伏、耐酒精、可反复擦拭消毒、防污渍、不褪色、不开裂。

四、底部脚轮

1. 轮子类型：静音耐磨万向轮

2. 配置：每台屏风配备 带刹车锁定脚轮

3. 特点：推移无声、不伤地板、定点稳固、不打滑，满足病房、走廊静音作业要求

4. 轮架：金属加厚支架，承重强、长期使用不变形。

五、参考图片

（1）屏风参考图片                （2）屏风成品颜色请参考以下等候区座椅座垫颜色